Livret de Compétences

Des Techniciens Supérieurs en Electrotechnique

[Tapez le résumé du document ici. Il s'agit généralement d'une courte synthèse du document. Tapez le résumé du document ici. Il s'agit généralement d'une courte synthèse du document.]

Contenu

0	Préambule	2

0.1	Listes des compétences académiques	2

0.2	Mode opératoire pour acquérir des compétences :	3

0.3	Tenue d’un classeur :  Cahier  de suivi de formation	4

1	Certification concernant la protection des personnes.	5

1.1	Habilitation	5

2	Outils de base pour l’électrotechnique.	5

2.1	Mesures	5

2.2	Bases de Schéma.	5

2.3	Bases de logiciels d’automatisme.	6

2.4	Modélisation.	6

2.5	Bases de physique	6

3	Outils de base pour la communication.	7

3.1	Logiciels de bureautique.	7

3.2	Communication.	7

3.2.1	Ecrite.	7

3.2.2	Orale.	7

4	Étude technique et économique d’une affaire ou d’un projet.	7

4.1	Cahier des charges fonctionnel.	7

4.2	Schéma élaboré– Plan.	8

4.3	Distribution- Justification du matériel.	8

4.3.1	Alimenter	8

4.3.2	Distribuer	9

4.4	Transformation de l’énergie.	9

4.4.1	Moduler	9

4.4.2	Convertir	9

4.5	Acquérir.	9

4.6	Automatisme (matériel).	9

4.7	Automatisme (logiciel).	10

4.8	Efficacité énergétique.	10

4.9	Communication (HMI et réseau).	11

4.10	Régulation et asservissement.	11

4.11	Economie et Gestion.	11

5	Réalisation d’une installation, d’un ouvrage, d’un équipement.	11

5.1	Réaliser une armoire, un équipement.	11

6	Opérations sur une installation, un ouvrage, un équipement électrique.	12

6.1	Mise en service.	12

6.2	Le Essais et validation.	12

6.3	Maintenance.	12

7	Planification et suivi technique d’un projet, d’un chantier ou d’une affaire.	13

7.1	Préparation Chantier (hors CCF).	13

7.2	Planification Projet(hors CCF).	13

8	Animation et coordination d’équipe.	13

8.1	Activités  en  responsabilité.	13

9	Relation client fournisseur.	14

9.1	Transactions relationnelles - internes - externes.	14

# Préambule

Dans ce livret sera compilé toutes les compétences spécifiques validées au travers des différentes missions effectuées au cours des deux années de formation.

Des compétences terminales exigées par la profession englobent ces compétences connexes.

## Listes des compétences académiques

| C01 | Analyser un dossier |
| --- | --- |
| C02 | Choisir une solution technique |
| C03 | Analyser une solution technique |
| C04 | Rédiger un document de synthèse |
| C05 | Déterminer les ressources et les contraintes |
| C06 | Respecter une procédure |
| C07 | Argumenter sur la solution technique retenue |
| C08 | Concevoir une solution technique |
| C09 | Élaborer les dossiers techniques |
| C10 | Réaliser les représentations graphiques nécessaires |
| C11 | Estimer les coûts prévisionnels |
| C12 | Concevoir une procédure |
| C13 | Appliquer les normes |
| C14 | Analyser les causes de disfonctionnement |
| C15 | Estimer les délais de réalisation |
| C16 | Élaborer un support de formation |
| C17 | Mettre en œuvre des moyens de mesurage |
| C18 | Interpréter des indicateurs, des résultats de mesure et d'essais |
| C19 | Identifier les paramètres de réglage |
| C20 | Régler les paramètres |
| C21 | Réaliser un ouvrage, un équipement ou un produit |
| C22 | Déterminer les différentes tâches |
| C23 | Planifier les tâches en tenant compte des réalisations et interventions des autres corps de métier concernés par laperformance énergétique |
| C24 | Suivre la réalisation |
| C25 | Analyser un planning |
| C26 | Contrôler la conformité d'un produit |
| C27 | Estimer les délais d'approvisionnement |
| C28 | Communiquer de façon adaptée à la situation |
| C29 | Exercer une responsabilité hiérarchique |
| C30 | Ordonnancer des opérations de maintenance |
| C31 | Intervenir sur une installation |
| C32 | Interpréter la demande du client |
| C33 | Animer une réunion |

## Mode opératoire pour acquérir des compétences :

Au cours de votre formation, il vous sera proposé des missions à accomplir en groupe ou individuellement.

Les missions sont représentatives des activités professionnelles (ce ne sont pas des TP, notion qui n’existe plus dans notre section STS).

Chaque mission, comporte une ou plusieurs compétences à acquérir pour la mener à son terme.

Pour le bon déroulement de chaque mission, il sera tenu à votre disposition des ressources  dites « boite à outils » qui contiendront, tous les éléments nécessaires à l’activité proposée (Tutoriel – procédure – éléments normatifs ….)

Au cours de la mission, lorsque vous estimez  être apte pour  passer un bilan de compétences (une ou plusieurs), faites-vous évaluer individuellement.

La validation s’effectue uniquement à l’oral et procède comme suit :

- l’étudiant expose pendant 5 min maxi le déroulement de sa mission (sans que le professeur ne l’interrompe).

- Il aura son compte rendu comme support (qu’il fera par là-même vérifier) ainsi que le support matériel sur lequel il a effectué sa mission.

- Le professeur pose des questions sur le contenu de la mission (le compte-rendu doit être complet et soigné et effectué selon le modèle prédéfini.

- La validation de la mission sera effective après d’éventuelles corrections par l’étudiant du compte-rendu voire après des manipulations supplémentaires sur le support technique.

- En attendant la prochaine mission qu’un professeur disponible attribuera, l’étudiant reprend les exercices «Annatech » (qu’il classera  comme ses comptes rendus de missions dans son «cahier de suivi de formation » pour archivage).

Après vérification par le professeur, la compétence sera acquise (A), ou non acquise (NA).

Nota 1: en cas d’interruption de mission, si l’apprentissage d’une compétence est bien avancé (mais compétence non acquise), le professeur notera sur le livret : en voie d’acquisition (VA).

Ainsi, lorsque la mission sera reprise ultérieurement (où lors d’une autre mission), la compétence sera réévaluée en connaissance de cause.

Nota 2 : Une même compétence pourra être évaluée plusieurs fois à des périodes différentes pour s’assurer de son ancrage définitif ou non.

Nota 3 : Le début d’acquisition d’une compétence s’effectue selon votre avancée.

Certaines ne pourront s’acquérir que si et seulement si, vous possédez celles pré-requises.

Il est toutefois donné à titre indicatif pour chaque mission, un temps estimé de réalisation (ainsi qu’un temps max).

Egalement il est indiqué la période propice à la réalisation de la mission :

Semestres S1, S2  pour la première année et S3, S4 pour la deuxième année.

Vous êtes donc acteur et maître de votre formation.

Il convient assurément de ne pas lambiner en chemin !

Une journée efficace passée au laboratoire d’électrotechnique

est une journée où l’on sort plus riche qu’avant.

L’inverse est une absurdité sans nom !

Seul l’imbécile ne connaît pas où se situe son intérêt !

Donc qu’il le reste et passe son chemin …

## Tenue d’un classeur : 	Cahier  de suivi de formation

Il est demandé d’avoir en permanence avec vous pendant les séances, un classeur appelé « cahier de suivi de formation » où vous classerez :

- Les fiches «mission ».

- Les comptes rendus des missions.

- Les fiches de synthèse.

- La documentation technique utile.

- Les prises de notes issues :

    - des explications reçues en cours de formation,

    - des stages spécifiques de formation

- la notion de «cours traditionnel »  disparaît

- vous êtes désormais dans la peau d’un professionnel suivant une formation Prise de notes OBLIGATOIRE

    - des contacts avec les professionnels.

-    Les copies des partiels de BTS «blanc» avec reprise pour correction.

Notation de votre travail  (comptant pour le semestre):

Tout travail méritant salaire, vous serez rétribué  en conséquence de votre progression par une note inscrite dans votre bulletin semestriel.

Cette note est la moyenne constituée par :

| Une note tenant compte de votre Présence-Assiduité (chaque retard sera comptabilisé) | 20% |
| --- | --- |
| Une note tenant compte des Partiels (Évaluations, BTS blanc) : | 25% |
| Une note tenant compte de votre Motivation et de l’Implication et du sérieux mis dans le travail, ainsi que de votre Détermination à aller de l’avant chaque séance sera comptabilisée : | 25% |
| Une note tenant compte du Nombre de Compétences Acquises | 30% |

L’équipe enseignante détermine pour chaque semestre la liste des  compétences à acquérir.

Le barème de notation sera en conséquence :

- L’objectif est largement dépassé :		18/20  et +

- L’objectif est dépassé :			16/20  et +

- L’objectif est atteint	:			14/20  et +

- L’objectif est presque atteint :			12/20  et +

- L’objectif est en voie d’acquisition :		10/20  et +

- L’objectif est loin d’être atteint : 		08/20 et +

- Et ainsi de suite …

Au second trimestre : la note finale obtenue à la fin officielle des missions sera intégrées

# Certification concernant la protection des personnes.

## Habilitation

| Compétences | Niveau | Période | Durée estimée | Condition | Objectif | Validation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 C06 | 1 | S1 | 30 Min | GE | Connaître les appellations des niveaux d’habilitation |  |  |  |
| C17 | 2 | S1 | 2 h | GE | Valider les tests théoriques B2V, BR, BC |  |  |  |
| C23 C29 | 3 | S1 | 2 h | GE | Réaliser des Interventions BR – Formation pratique |  |  |  |
| C31 | 4 | S1-S4 |  | ESY GE | Valider la certification dans la pratique quotidienne |  |  |  |

Commentaires :

Le Technicien supérieur en électrotechnique doit être capable d’assurer des opérations électriques en toute sécurité pour lui et pour les autres.

La certification à l’habilitation est une reconnaissance d’un niveau de formation. Le futur employeur, au vue de cette certification pourra vous habiliter à intervenir sur des installations électriques Basse tension.

Vous devez obtenir cette certification obligatoire avant d’effectuer votre stage de technicien supérieur.

# Outils de base pour l’électrotechnique.

## Mesures

| Compétences | Niveau | Période | Durée estimée | Condition | Objectif | Validation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C17 | 1 | S1 | 30 Min | ESY | Utiliser un multimètre : (mesure U, R, f) - Effectuer des tests d’isolement et de continuité - Mesurer des résistances (four, moteur …) - Dépanner au voltmètre. Vérifier l’état d’un semi conducteur |  |  |  |
| C17 | 2 | S1 | 2 h | ESY | Mesurer une puissance : - Choisir le dispositif le plus simple pour mesurer P et Q sur un système. Effectuer une mesure de P et Q. |  |  |  |
| C18 | 3 | S1 | 2 h | ESY | Connaître les appareils mesurant UTRMpollS Utiliser un oscilloscope : Visualiser une tension et un courant Mesure de THD et analyse de la qualité de l’électricité |  |  |  |
| C30 | 4 | S1-S4 |  | ESY GE | Valider la certification dans la pratique quotidienne |  |  |  |

Commentaires :

## Bases de Schéma.

| Compétences | Niveau | Période | Durée estimée | Condition | Objectif | Validation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 | 1 | S1 | 2h | ESY GE | Lire un schéma électrique : niveau de l’expression - Identifier les composants sur le schéma et dans l’armoire. - Représenter la circulation d’un I (ex : flécher la maille de la commande de la bobine d’un KM pilotée par API) |  |  |  |
| C10 | 2 | S1 | 2h | ESY GE | Connaître la technologie : niveau de l’expression - Connaître les surintensités : c/c et surcharge - Identifier les fonctions de l’appareillage électrique. - Connaître les caractéristiques (I et U d’emploi – PDC – Courbe de déclenchement …) |  |  |  |
| C13 | 3 | S1 | 4h | GE | Concevoir des représentations : niveau de maîtrise d’outils - Choisir le matériel - Représenter graphiquement les symboles d’appareillage. |  |  |  |
|  | 4 | S1-S4 |  | ESY GE | Valider la certification dans la pratique quotidienne |  |  |  |

Commentaires :

## Bases de logiciels d’automatisme.

| Compétences | Niveau | Période | Durée estimée | Condition | Objectif | Validation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C06 | 1 | S1 | 4h | ESY GE | Mettre en œuvre différents logiciels de programmation API - Editer la configuration matérielle. - Lister les entrées –sorties. - Tester les entrées sorties. |  |  |  |
| C20 | 2 | S1 | 4h | GE | Mettre en œuvre différents logiciels de programmation API - Editer une table de dialogue - Charger un programme simple et le tester |  |  |  |
|  | 3 | S1-S4 | 4h | GE | Mettre en œuvre différents logiciels de programmation API - Modifier un programme existant |  |  |  |
|  | 4 | S1-S4 |  | ESY GE | Valider la certification dans la pratique quotidienne |  |  |  |

Commentaires :

.

## Modélisation.

| Compétences | Niveau | Période | Durée estimée | Condition | Objectif | Validation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C03 | 1 | S1 | 2h | ESY | Utiliser un logiciel de modélisation : - Mettre en œuvre le logiciel PSIM. (time control, caractéristiques des éléments simples) |  |  |  |
| C08 | 2 | S1 | 2h | ESY | Définir un modèle mathématique ou électrique - Modéliser les charges électriques par un circuit RLC. - Déterminer un modèle mathématique à partir de mesures (courbes) |  |  |  |
|  | 3 | S1 | 2h | ESY | Notions avancées sur les modélisations (régimes transitoires, mesures harmoniques, …) |  |  |  |
|  | 4 | S1-S4 |  | ESY GE | Valider la certification dans la pratique quotidienne |  |  |  |

Commentaires :

## Bases de physique

| Compétences | Niveau | Période | Durée estimée | Condition | Objectif | Validation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C18 | 1 | S1 | 1h | ESY-GE | Connaître et maitriser les formules de bases (P, Q, S …) |  |  |  |
|  | 2 | S1 | 1h | ESY-GE | Calculer et analyser la cohérence d’un résultat |  |  |  |
|  | 3 | S1 | 1h | ESY-GE | Connaître les causes et l’influence de la puissance déformante |  |  |  |
|  | 4 | S1-S4 |  | ESY GE | Valider la certification dans la pratique quotidienne |  |  |  |

Commentaires :

# Outils de base pour la communication.

## Logiciels de bureautique.

| Compétences | Niveau | Période | Durée estimée | Condition | Objectif | Validation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C04 | 1 | S1 | 1h | ESY-GE | Utiliser un tableur, un traitement de texte, faire un schéma - Créer un tableau avec des formules. - Utiliser le correcteur - Faire un dessin simple à l’échelle spécifiée |  |  |  |
| C16 | 2 | S1 | 1h | ESY-GE | Utiliser un tableur, un traitement de texte, faire un schéma - Tracer un graphique à partir d’un tableau - Créer un sommaire - Créer un gabarit, des formes personalisées |  |  |  |
|  | 3 | S1 | 1h | ESY-GE | Utiliser un tableur, un traitement de texte, faire un schéma - Editer une notice, une documentation, un compte rendu |  |  |  |
|  | 4 | S1-S4 |  | ESY GE | Valider la certification dans la pratique quotidienne |  |  |  |

Commentaires :

## Communication.

### Ecrite.

| Compétences | Niveau | Période | Durée estimée | Condition | Objectif | Validation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | S1 | 1h | ESY-GE | Prendre des notes exploitables (cours, conférences, réunion … |  |  |  |
|  | 2 | S1 | 1h | ESY-GE | Rédiger un compte rendu d’essai |  |  |  |
|  | 3 | S1 | 1h | ESY-GE | Rédiger un rapport |  |  |  |
|  | 4 | S1-S4 |  | ESY GE | Valider la certification dans la pratique quotidienne |  |  |  |

Commentaires :

### Orale.

| Compétences | Niveau | Période | Durée estimée | Condition | Objectif | Validation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | S1 | 1h | ESY-GE | Poser des questions claires … |  |  |  |
|  | 2 | S1 | 1h | ESY-GE | Expliquer le résultat d’un travail oralement |  |  |  |
|  | 3 | S1 | 1h | ESY-GE | Dialoguer et échanger des informations avec les membres d’une équipe |  |  |  |
|  | 4 | S1-S4 |  | ESY GE | Valider la certification dans la pratique quotidienne |  |  |  |

Commentaires :

# Étude technique et économique d’une affaire ou d’un projet.

## Cahier des charges fonctionnel.

| Compétences | Niveau | Période | Durée estimée | Condition | Objectif | Validation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 C07 | 1 | S1 | 1h | GE | Rédiger ou analyser un CDCF sommaire, d’après les besoins exprimés du client Identifier les contraintes (temporelles, matérielles, humaines, techniques et financières) |  |  |  |
| C02 C03 C04 | 2 | S1-S4 | 3H | ESY-GE | A partir d’un CDCF : - Elaborer une analyse fonctionnelle. - Elaborer un synoptique - Déterminer les ressources nécessaires au projet - Rechercher et exploiter des documents |  |  |  |
| C08 C05 | 3 | S1-S4 | 3h | ESY-GE | A partir d’un CDCF : - Concevoir des solutions techniques envisageables - Choisir et justifier la solution retenue. - Elaborer une offre de prix adaptée (chiffrage, devis) |  |  |  |
|  | 4 | S1-S4 |  | ESY GE | Valider la certification dans la pratique quotidienne |  |  |  |

Commentaires

Le technicien supérieur est un prestataire de service qui répond aux besoins d’un prescripteur de service (client).

Besoins clairement identifiés à travers un document : le cahier des charges fonctionnelles. (À l’aboutissement ’un projet, l’Électrotechnicien doit toujours entendre chanter le client la chanson des Rolling Stones : Satisfaction).

## Schéma élaboré– Plan.

| Compétences | Niveau | Période | Durée estimée | Condition | Objectif | Validation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | S1 | 1h | GE | Elaborer les schémas électriques complets d’une installation |  |  |  |
|  | 2 | S1 | 1h | GE | Elaborer, à partir d’un logiciel CAO-DAO, le dossier complet d’une installation (schéma, équipotentielles, borniers, implantation, nomenclature). |  |  |  |
|  | 3 | S1 | 1h | GE |  |  |  |  |
|  | 4 | S1-S4 |  | ESY GE | Valider la certification dans la pratique quotidienne |  |  |  |

Commentaires

Le technicien supérieur en électrotechnique à un langage qui lui est propre : LE SCHÉMA. Il parle SCHÉMA, il écrit SCHÉMA, il lit SCHÉMA, il traduit sa pensée en SCHÉMA (La virtualisation de la réalité de l’univers électrique, c’est le SCHÉMA

## Distribution- Justification du matériel.

### Alimenter

| Compétences | Niveau | Période | Durée estimée | Condition | Objectif | Validation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C19 C02 | 1 | S1 | 1h | ESY GE | Dimensionner une installation électrique à l’aide d’abaques et de calculs. |  |  |  |
|  | 2 | S2-S3 | 1h | ESY GE | Dimensionner une installation électrique à l’aide du logiciel Ecodial |  |  |  |
|  | 3 | S1 | 1h | ESY GE | Choisir et justifier le matériel d’une installation électrique |  |  |  |
|  | 4 | S1-S4 |  | ESY GE | Justifier les équipements alimentés par une installation électrique. |  |  |  |
|  | 4 | S1-S4 |  | ESY GE | Valider la certification dans la pratique quotidienne |  |  |  |

#### Diagnostique d'alimentation

#### Caractéristique d'une alimentation

### Distribuer

#### Schéma de distribution

#### Analyse démarrage direct

#### Analyse courant d'appel

## Transformation de l’énergie.

| Compétences | Niveau | Période | Durée estimée | Condition | Objectif | Validation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | S1 | 1h | ESY GE | Identifier une chaine de transfert de l’énergie. |  |  |  |
|  | 2 | S2-S3 | 1h | ESY GE | Définir l’actionneur à partir de caractéristiques de la charge. (notion de courant et couple équivalent thermique) |  |  |  |
|  | 3 | S1 | 1h | ESY GE | Définir le modulateur. - type et principe de fonctionnement - schéma de raccordement - paramétrage |  |  |  |
|  | 4 | S1-S4 |  | ESY GE | Valider la certification dans la pratique quotidienne |  |  |  |

Commentaires

Le technicien supérieur en électrotechnique doit être capable d’analyser et d’élaborer une chaine de conversion de l’énergie.

### Moduler

#### Alternatif continu Redresseur

#### Alternatif-Alternatif Transformateur

#### Continu Alternatif Onduleur

#### Continu- Continu : Hacheur

#### Alternatif-Alternatif tronqué Gradateur

### Convertir

#### Elec-Méca en rotation translation

#### Elec-Méca Fluide

#### Elec-Lumière

#### Elec Chaleur

## Acquérir.

## Automatisme (matériel).

| Compétences | Niveau | Période | Durée estimée | Condition | Objectif | Validation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | S1 | 1h | ESY GE | Interface entrée sortie TOR Déterminer les entrées /sorties API nécessaires - Choisir un capteur (TOR), une carte I/O et raccorder. Choisir un actionneur TOR, une carte de sortie et raccorder. |  |  |  |
|  | 2 | S1 | 1h | ESY GE | Interface entrée sortie ANA Déterminer les entrées /sorties API nécessaires - choisir un capteur (ANA), une carte entrée ANA et le raccorder. (résolution, valeur pleine échelle I ou U) - Choisir un actionneur (ANA), une carte de sortie et raccorder. |  |  |  |
|  | 3 | S3-S4 | 4h | ESY GE | Codeur (absolu et relatif) Déterminer les entrées /sorties API nécessaires - Choisir, caractériser et mettre en œuvre un codeur. - Choisir une carte de comptage rapide. |  |  |  |
|  | 4 | S1-S4 |  | ESY GE | Valider la certification dans la pratique quotidienne |  |  |  |

Commentaires :

Le technicien supérieur en électrotechnique doit être capable de configurer un Automate programmable industriel

en fonction des éléments qui s’y rattachent.

## Automatisme (logiciel).

| Compétences | Niveau | Période | Durée estimée | Condition | Objectif | Validation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | S1 | 1h | ESY GE | Définir les types de variable Ecrire un programme combinatoire (programmation LD, IL, FBD) Programmer une fonction simple en LD |  |  |  |
|  | 2 | S2-S3 | 1h | ESY GE | Ecrire un Grafcet en LD Synchroniser des Grafcet Traduire un Gemma  Grafcet Programmer en Grafcet |  |  |  |
|  | 3 | S1 | 1h | ESY GE | Programmer en ST (if, for, while …) Définir et utiliser un tableau |  |  |  |
|  | 4 | S1-S4 |  | ESY GE | Valider la certification dans la pratique quotidienne |  |  |  |

Commentaires :

Le technicien supérieur en électrotechnique doit être capable de lire et d’écrire une programmation d’automatisme

dans les langages normalisés.

## Efficacité énergétique.

| Compétences | Niveau | Période | Durée estimée | Condition | Objectif | Validation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | S1 | 1h | ESY GE | Dimensionner et mettre en œuvre une correction de facteur de puissance |  |  |  |
|  | 2 | S2-S3 | 1h | ESY GE | Identifier des charges polluantes (pollutions conduites) Connaître les seuils fixés par les normes (EN 50160 et CEI 61300) et les mesurer Connaître et mettre en œuvre des mesures correctives |  |  |  |
|  | 3 | S3-S4 | 1h | ESY GE | Identifier les sources de pollutions rayonnées Connaître les normes les limitant Connaître et mettre en œuvre des parades Mettre en œuvre des moyens correctifs |  |  |  |
|  | 4 | S1-S4 |  | ESY GE | Valider la certification dans la pratique quotidienne |  |  |  |

Commentaires :

Outre la maitrise de la  correction du facteur de puissance permettant des économies d’énergies, les concepts liés à la pollution du réseau par les harmoniques conduits doivent être connus afin que les installations du technicien respectent les normes  CEM

## Communication (HMI et réseau).

| Compétences | Niveau | Période | Durée estimée | Condition | Objectif | Validation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | S1 | 1h | ESY GE | Mettre en œuvre une interface de dialogue (HMI) |  |  |  |
|  | 2 | S2-S3 | 1h | ESY GE | Utiliser et diagnostiquer un réseau industriel (adressage, temps de cycle …) |  |  |  |
|  | 3 | S3-S4 | 1h | ESY GE | Mettre en œuvre un réseau industriel |  |  |  |
|  | 4 | S1-S4 |  | ESY GE | Valider la certification dans la pratique quotidienne |  |  |  |

Commentaires :

Le technicien supérieur en électrotechnique doit être capable de mettre en œuvre une interface homme machine et de définir les différents menus.

## Régulation et asservissement.

| Compétences | Niveau | Période | Durée estimée | Condition | Objectif | Validation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | S3 | 1h | ESY GE | Mettre en œuvre un régulateur (industriel, régulation avec API, carte d’axe). Synoptique de la régulation. Réaliser une boucle de régulation proportionnelle. |  |  |  |
|  | 2 | S3 | 1h | ESY GE | Connaissances des paramètres d’un régulateur d’automate. Descriptif de l’influence de chacun. |  |  |  |
|  | 3 | S3 | 1h | ESY GE | Identifier un système et la structure de son régulateur et optimiser les réglages PID par la méthode de Broïda (en BO) ou de l’ultime pompage (en BF) |  |  |  |
|  | 4 | S1-S4 |  | ESY GE | Valider la certification dans la pratique quotidienne |  |  |  |

Commentaires :

## Economie et Gestion.

| Compétences | Niveau | Période | Durée estimée | Condition | Objectif | Validation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | S1 | 1h | ESY GE | Connaître le vocabulaire de base de l’économie et de la gestion et de la facturation de l’énergie |  |  |  |
|  | 2 | S2-S3 | 1h | ESY GE | Déterminer le retour sur investissement d’une solution technique |  |  |  |
|  | 3 |  | 1h | ESY GE |  |  |  |  |
|  | 4 | S1-S4 |  | ESY GE | Valider la certification dans la pratique quotidienne |  |  |  |

# Réalisation d’une installation, d’un ouvrage, d’un équipement.

## Réaliser une armoire, un équipement.

| Compétences | Niveau | Période | Durée estimée | Condition | Objectif | Validation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | S1 | 1h | ESY GE | Préparer une armoire (Tracer, pointer, percer) |  |  |  |
|  | 2 |  | 1h | ESY GE | Réaliser une armoire selon les règles de l’art (implanter, câbler, repérer …) |  |  |  |
|  | 3 |  | 4h | ESY GE | Réaliser un câble de communication (soudure) |  |  |  |
|  | 4 | S1-S4 |  | ESY GE | Valider la certification dans la pratique quotidienne |  |  |  |

Commentaires :

Le Technicien supérieur en électrotechnique doit être capable de réaliser dans les règles de  l’art une installation, un équipement électrique.

Il veillera à effectuer la  réalisation en respectant les plans établis et assurant, par son professionnalisme, une qualité irréprochable de finition.

Il n’oublie pas qu’il y a, au bout de son travail, la satisfaction d’un client exigeant à obtenir..

# Opérations sur une installation, un ouvrage, un équipement électrique.

## Mise en service.

| Compétences | Niveau | Période | Durée estimée | Condition | Objectif | Validation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | S1 | 1h | ESY GE | Vérifier la conformité d’une installation existante vis-à-vis des normes et réglementations et réaliser le la première mise sous tension d’une installation électrique (progressive et dans le respect des règles de sûreté) |  |  |  |
|  | 2 |  | 1h | ESY GE | Réaliser le test des entrées sorties sur une installation |  |  |  |
|  | 3 |  | 4h | ESY GE | Réaliser les tests d’isolement, de continuité et des DDR sur une installation. |  |  |  |
|  | 4 | S1-S4 |  | ESY GE | Valider la certification dans la pratique quotidienne |  |  |  |

Commentaires :

Le Technicien supérieur en électrotechnique doit être capable d’assurer des opérations de mise en service sur les produits, les équipements les ouvrages et les installations industrielles, tertiaires ou domestiques.

## Le Essais et validation.

| Compétences | Niveau | Période | Durée estimée | Condition | Objectif | Validation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | S1 | 1h | ESY GE | Réaliser les paramétrages nécessaires au bon fonctionnement de l’équipement et les réglages électriques de l’appareillage nécessaires à la sécurité des biens et des personnes. |  |  |  |
|  | 2 |  | 1h | ESY GE | Réaliser les essais et les mesures nécessaires pour qualifier la conformité au cahier des charges. |  |  |  |
|  | 3 |  | 4h | ESY GE | Procéder à la réception avec le client de l’équipement réalisé et testé. |  |  |  |
|  | 4 | S1-S4 |  | ESY GE | Valider la certification dans la pratique quotidienne |  |  |  |

Commentaires :

Le Technicien supérieur en électrotechnique doit être capable d’assurer des opérations d’essai et de validation sur les produits, les équipements les ouvrages et les installations industrielles, tertiaires ou domestiques.

## Maintenance.

| Compétences | Niveau | Période | Durée estimée | Condition | Objectif | Validation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | S1 | 1h | ESY GE | Effectuer des corrections, expertises et dépannages sur une installation ou sur un équipement présentant des dysfonctionnements. |  |  |  |
|  | 2 |  | 1h | ESY GE | Organiser des interventions de maintenance préventives ou curatives, locales ou à distance sur un ouvrage, une installation. |  |  |  |
|  | 3 |  | 4h | ESY GE |  |  |  |  |
|  | 4 | S1-S4 |  | ESY GE | Valider la certification dans la pratique quotidienne |  |  |  |

Commentaires :

Le Technicien supérieur en électrotechnique doit être capable d’assurer des opérations de maintenance et d’expertise sur les produits, les équipements les ouvrages et les installations industrielles, tertiaires ou domestiques.

# Planification et suivi technique d’un projet, d’un chantier ou d’une affaire.

## Préparation Chantier (hors CCF).

| Compétences | Niveau | Période | Durée estimée | Condition | Objectif | Validation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  | Organiser un chantier - Planifier les tâches (diagramme de Gant) - Déterminer le chemin critique (diagramme de PERT) - Planifier l’activité des ressources humaines. |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | Préparer le chantier : - Elaborer des fiches de réservation de l’équipement spécifique au chantier. - Elaborer des fiches génériques afin de lister les constituants et les matériels pour le chantier. - Elaborer un P.P.S.P.S(plan particulier de sécurité et de protection de la santé) - Elaborer des consignes de sécurité |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | S1-S4 |  | ESY GE | Valider la certification dans la pratique quotidienne |  |  |  |

Commentaires :

Anticiper  est le maître mot de l’organisation de chantier

## Planification Projet(hors CCF).

| Compétences | Niveau | Période | Durée estimée | Condition | Objectif | Validation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  | - A partir d’un CDCF : - Elaborer un planning prévisionnel des tâches. - Actualiser, tout au long du déroulement d’un projet, le planning des tâches effectivement réalisées. - Analyser les écarts du planning au fur et à mesure du déroulement du projet. - Anticiper les besoins spécifiques de formation. - Proposer des améliorations d’organisation. - Actualiser, tout au long du déroulement d’un projet, le dossier technique et autre documents à remettre au client. - Sauvegarder informatiquement les différents travaux effectués. |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | S1-S4 |  | ESY GE | Valider la certification dans la pratique quotidienne |  |  |  |

Commentaires :

- Un projet mal planifié est un projet qui se passera toujours très mal.

- Un projet bien planifié, c'est-à-dire, où l’on aura anticipé scrupuleusement les  problématiques inhérentes à chaque étape de son déroulement, limitera fortement les aléas responsables des retards

# Animation et coordination d’équipe.

## Activités  en  responsabilité.

| Compétences | Niveau | Période | Durée estimée | Condition | Objectif | Validation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  | Animer une réunion d’équipe, assister à un stage de formation. |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | Animer une séquence de formation (cours, conférence technique, présentation). |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | Assurer une responsabilité hiérarchique dans le cadre d’un projet ou d’une réalisation. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fournir un appui technique aux exécutants d’un projet. |  |  |  |
|  | 4 | S1-S4 |  | ESY GE | Valider la certification dans la pratique quotidienne |  |  |  |

Commentaires

La prise de responsabilité est un des critères fondamentaux qui caractérisent le professionnel accompli.

Nota : compétence 8.1.2  peut être aussi une présentation de notre STS  dans l’établissement de provenance de l’étudiant.

# Relation client fournisseur.

## Transactions relationnelles - internes - externes.

| Compétences | Niveau | Période | Durée estimée | Condition | Objectif | Validation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  | Communiquer par mails, par fax ou téléphone. |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | Effectuer une commande selon procédure de l’établissement et le suivi et la réception d’une commande. |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | Communiquer avec le client : Donner un conseil technique ; Reformuler par écrit, une directive technique ; Informer le client sur l'état d’avancement des travaux … |  |  |  |
|  | 4 | S1-S4 |  | ESY GE | Valider la certification dans la pratique quotidienne |  |  |  |

Commentaires

Ces compétences recoupent les qualités relationnelles que doit acquérir l’étudiant de STS électrotechnique.

Un professionnalisme est exigé.

Politesse, respect des interlocuteurs, sens du contact relationnel, amabilité, disponibilité, prise d’initiative, qualité d’écoute, langage technique approprié, bonne restitution des propos recueillis, font la trame qualitative d’une mise en relation réussie.